{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Nel Capitolato d'Oneri (pag. 2), fra gli interventi oggetto d'appalto vengono inclusi \r\na.2. Indagini, saggi geognostici e strutturali;\r\na3. Prelievo di campioni;\r\na.4. Prove ed analisi geotecniche e di laboratorio\r\nNel disciplinare di Gara, non vi è menzione né di tali obblighi e né dei relativi corrispettivi.\r\nSi richiede, pertanto, di chiarire se:\r\n 1) l'esecuzione di \"Indagini, saggi geognostici e strutturali, Prelievo di campioni,  Prove ed analisi geotecniche e di laboratorio\" saranno eseguiti, ove necessario, a cura e spese della Stazione Appaltante \r\novvero \r\n2) se le risultanze sono già disponibili per il partecipanti alla gara di appalto, avendo la S.A. già provveduto.\r\novvero \r\n3) Se tali attività, ed i relativi costi, sono da considerarsi a carico dell'aggiudicatario della gara\r\nGrazie","Sono attività a carico dell'aggiudicatario della presente procedura"]
[2,"Nel disciplinare si cita un \"adeguamento strutturale (d.m. 17/01/2018)\".\r\nSi chiede di specificare se si intende:\r\na)  adeguamento dal punto di vista statico\r\novvero\r\nb)miglioramento sismico ai sensi del par. 8.4.2 del D.M. 17/01/2018\r\novvero\r\nc) adeguamento sismico ai sensi del par. 8.4.3. del D.M. 17/01/2018.\r\n\r\nrestando in attesa, porgo distinti saluti","Si intendono tutte le attività riportate nel D.M. 17/01/2018, in coerenza con le esigenze che subentreranno al momento della progettazione"]
[3,"Tra i documenti di gara e precisamente nell’art. 1 comma 6 del CAPITOLATO D’ONERI si evince che “Il  progetto definitivo ed esecutivo, di cui al punto b.2, dovrà essere svolto in conformità ai principi espressi dal comma 1 dell’art. 23 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dal comma 1 dell’art. 15 del d.P.R. ottobre 2010, n. 207 e redatto sulla base degli elementi forniti dal documento di indirizzo alla progettazione (DIP) e suoi allegati, nonché nell’offerta presentata e dovrà comprendere gli elaborati previsti dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, così come disposto dal comma 3 dell’art. 23 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonchè definire compiutamente ed in ogni particolare l’intervento da realizzare”.\r\nPer quanto sopra detto si chiede dove reperire il documento di indirizzo alla progettazione (DIP) e suoi allegati poichè sul portale (https://comunefoggia.traspare.com/) non ci sono?\r\n","Trattasi di refuso. Non vi è agli atti di ufficio il DIP"]
[4,"Viste le Linee Guida ANAC n. 1 e vista la Vostra risposta alla richiesta di chiarimento in merito all'esecuzione di \"Indagini, saggi geognostici e\r\nstrutturali, Prelievo di campioni, Prove ed analisi geotecniche e di laboratorio\", si richiede di specificare SE e DOVE sono stati quantificati i relativi corrispettivi a favore dell'Aggiudicatario.\r\n\r\nTali corrispettivi non sono rinvenibili né sul Disciplinare e né sul Capitolato d'Oneri\r\n\r\n","L'individuazione delle attività di indagini restano a carico dell'aggiudicatario, laddove ritenesse opportuno porle in essere ai fini della redazione prestazioni oggetto dell'appalto"]
[5,"Tra i documenti di gara e precisamente a pag. 23 nell’art. 21 del DISCIPLNARE DI GARA si evince: \r\n“ Relazione tecnica in formato .pdf (max 20 facciate A4 in un unico file)……….. Elaborati grafici in formato .pdf (max n.6 A3 in un unico file)………”\r\nPer quanto sopra detto si chiede se le eventuali copertine e/o sommari rientrano nel conteggio delle facciate? \r\n","Si confronti la sentenza del Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 09 settembre 2019, n. 1952"]
[6,"Tra i documenti di gara e precisamente nella Tabella n. 04 riportata dall’art. 12.3 “REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE” lettera j) per il “Responsabile della integrazione delle prestazioni specialistiche, rappresentato da una figura professionale di Ingegnere abilitato ed iscritto all’Albo sez. “A” può essere anche la figura professionale di architetto abilitato ed iscritto all’Albo con laurea quinquennale?","Si confronti il disciplinare di gara tabella 4 a pagina 11"]